臺東縣災害應變中心處置報告內容(結報-12時)

統計截止時間：112/10/07 11：00

彙整時間：112/10/07 11：00

壹、 災情簡要（資料來源：災情看板-重要訊息）

一、   上班、上課情形：(一)	今(10/7)蘭嶼鄉停止上班上課。

二、   電力、民生用水、電信災情：

- 電力:

- 影響戶數：33382戶，已復電：32374戶，目前仍停電：1008戶，停電情況：僅蘭嶼鄉1008戶。

- 本島及綠島地區，已於昨(6)日20時民生用電全數送電，除零星農業用電因山區道路受阻尚待搶修及受損桿線設備復舊。

- 蘭嶼地區因災情嚴重，經過昨(6)日一整天全力搶修，尚有1,008戶尚未復電。目前有45位工程人員在島搶修(今日上午10時由空勤總隊協助載運第三波8名搶修人員飛抵蘭嶼)，此外，貨輪亦於上午8時到港，載運昇空車、吊臂車、山貓及相關器材，配合投入大型機具抵達現場，立即投入搶修。對於尚未恢復供電的鄉民台電公司深感歉意，台電定會想方設法加速搶修。

- 民生用水：

1.蘭嶼目前紅頭地區已復電，其他地區尚在搶修中，惟本處供水尚屬正常，三座淨水場均正常運作。
2.朗島淨水場發電機啟動發電，加壓送水往配水池。 (註：(1). 蘭嶼國小有裝表，但表後未接內線長期使用山水，未用自來水。(2). 部分國小或住戶水塔內線被風吹斷所以無水，請各用戶先行注意)。

- 電信：本處已設置開設作業程序，搶修人員全員待命，機械、車輛及工具皆已完成整備, 截至通報時間為止，本處各轄區電信機房及基地台皆正常。

三、   人命傷亡情形：

傷情共計41人受傷，0人死亡：

1. 大武鄉衛生所1人(輕傷，已離院)

2. 蘭嶼鄉衛生所28人(28人輕傷，皆已離開衛生所)

3. 東基4人(3級檢傷：2人離院、1人骨折住院中、1骨折手術中)

4. 東馬8人(3級檢傷：5人已離院，2級檢傷：2人；1人手術中；1人由蘭嶼衛生所空轉，骨折，轉院)

四、   警戒區域劃設： 已解除。

五、   河川水位：水位正常。

六、   交通狀況(道路、鐵路、船舶、航空等大眾運輸)：

(一)鐵路：

1. 西部幹線：(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。

2. 東部幹線：(樹林=花蓮=臺東間)正常行駛。

3. 南迴線：(枋寮=臺東間)正常行駛。

(二)客運：

1. 普悠瑪：正常行駛。

2. 東台灣：正常行駛。

3. 興東客運：正常行駛。

(三)船班：

    - 台東往返綠島的船班，10月6日中午過後將加開往返各2個航次凱三1330台東到綠島、1430綠島回台東，天王星1330台東到綠島、1430綠島回台東。

    - 台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼的船班，自10月2日中午起至10月6日止全部船班取消。

    - 目前已知舊港使用情形：

貨輪

(1).(取消)天玉輪：10/6晚上9點富岡港開航，10/7早上4-5點到蘭嶼舊港。

(2)東翰輪：10/6晚上10點富岡港開航、10/7晚上5-6點到蘭嶼舊港。

(3)龍春輪：10/7早上8點富岡港開航、同日下午15點到蘭嶼舊港。

客輪

(1) 金星8號：10/7上午7點20分富岡港開航，同日上午10點到蘭嶼舊港。

(2) 綠島之星：10/7中午12點30分富岡港開航、同日下午15點到蘭嶼舊港。

(3) (新增)金星3號:10/7中午12點30分後壁湖開航、同日下午14點30分到蘭嶼舊港。

(四)航空：

1. 台東往返台北：10/7立榮航空、華信航空航班正常。

2. 台東往返綠島：10/7德安航空08:15綠島飛台東取消，其他  時段航班正常。

3. 台東往返蘭嶼：10/7德安航空航班全天正常。

（五）道路：

無交通管制。

七、  疏散收容人數：

撤離人數共475人：

(1) 卑南鄉撤離2人(均已返家)

(2) 鹿野鄉撤離46人(均已返家)

(3) 池上鄉撤離28人(均已返家)

(4) 海端鄉撤離16人(均已返家)

(5) 東河鄉撤離2人(均已返家)

(6) 太麻里鄉撤離2人(均已返家)

(7) 金峰鄉撤離370人(除馬蘭榮家2人、署東醫院3人，均已返家)

(8) 大武鄉撤離6人(均已返家)

(9) 達仁鄉撤離1人(馬蘭榮家)

(10) 綠島鄉撤離2人(均已返家)

貳 、重點處置作為（資料來源：本縣災害主管機關）

一、案件管制：(資料來源：EMIC系統)

| 案件編號 | 災情類別 | 處理情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 如附件 |  |

二、重要即時訊息：

參、災害基本資料

一、雨量(達豪雨標準(extremely heavy rain)：指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上之降雨現象。)

（資料來源：中央氣象局）

| 地區 | 降雨標準定義(豪雨、大豪雨、超大豪雨) | 雨量(毫米) |
| --- | --- | --- |
| 金峰 | 豪雨 | 266 |
| 賓茂國小 | 豪雨 | 216 |
| 愛國埔分校 | 大雨 | 176 |
| 土坂 | 大雨 | 137.5 |
| 加津林 | 大雨 | 121.5 |

二、風速(風力：依照氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過的地區，其平均風力達到七級風或陣風達到十級風)（資料來源：中央氣象局）

| 地區 | 平均風力或陣風（級） |
| --- | --- |
| 成功 | 平均風力2級，陣風2級 |
| 臺東 | 平均風力2級，陣風3級 |
| 大武 | 平均風力2級，陣風3級 |

三、河川水位（資料來源：水利署第八河川局、建設處）

| 河川名稱 | 水位站名稱 | 警戒值 | 最高水位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水位正常 |

四、地區淹水情形（資料來源：建設處）

（一）淹水災情統計：

| 地區 | 淹水(處) | 已消退(處) | 消退中（處） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 無 |

（二）淹水災情明細：

| 鄉鎮市 | 具體淹水地點或區域 | 開始淹水年月日時 | 最嚴重時之最大淹水範圍與高度 |  |  | 淹水消退年月日時分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最長約（公尺） | 最寬約 （公尺） | 最深約 （公分 |  |

五、水利設施損害搶修情形（資料來源：水利署第八河川局、建設處）

(一)水利設施受損統計：

| 設施別 | 受損數 | 搶修完成 | 搶修中 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 無 |

(二)水利設施受損明細：

| 單位別 | 設施名稱 | 設施地點 | 損壞情形 | 發生年月日時 | 修復年月日時 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

肆、應變作為

一、縣市成立災害應變中心情形

（資料來源：災害主管機關）

說明：本縣災害應變中心於112年10月07日11時00分強化三級開設

| 類別 | 成立數 | 鄉鎮市名稱 |
| --- | --- | --- |
| 一級開設 |  |  |
| 二級開設 | 1 | 台東市 |
| 三級常設 (未開設) |  |  |

二、 警戒區域劃設 （資料來源：公告管制）

已解除。

三、土石流警戒區發佈情形 （資料來源：農業處）

| 已發布黃色警戒 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 鄉鎮市 | 村里 | 數量 |
| 合計 |  | 0 |

| 已發布紅色警戒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄉鎮市 | 村里別 | 數量 |  |
| 無土石流紅色警戒 | 無土石流紅色警戒 | 0 |  |
| 合計 |  | 0 |  |

註：警戒作為：

1.黃色警戒（預測雨量大於土石流警戒基準值）：地方政府應進行疏散避難勸告。

2.紅色警戒（實際降雨已達土石流警戒基準值）：地方政府得依各地區當地雨量及實際

狀況進行指示撤離強制疏散。

四、 登山聯繫  （資料來源：警察局）

| 經勸導 未上山 |  | 入山民眾處置作為 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勸導前 已入山 |  | 經聯繫 已下山 |  | 經聯繫 正下山中 |  | 經聯繫 就地避難 |  | 尚未 聯繫上 |  |
| 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 | 件次 | 人數 |
| 51 | 211 | 34 | 157 | 34 | 157 |  |  |  |  |  |  |

備註：

五、 漁工安置  （資料來源：海巡署東部分署）

| 時間 | 安置人數 | 共計 |
| --- | --- | --- |
| 10月7日00時 | 原船安置 | 1 |

六、各地停止上班上課情形（資料來源：人事處）

- 今(10/7)蘭嶼鄉停止上班上課。

伍、撤離及收容情形：

一、撤離人數  （資料來源：民政處）

| 鄉鎮市 | 村里 | 地點 | 預計撤 離人數 | 實際撤 離人數 | 累計撤離人數 | 撤離時間 | 收容處所 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大武鄉 | 尚武村 |  | 134 | 1 | 1 | 1230 | 馬蘭榮家 |  |
| 太麻里鄉 | 金崙村 | 金崙村11鄰富山8號 | 0 | 2 | 2 | 1800 | 臺東仁愛之家 |  |
| 東河鄉 | 北源村 | 2鄰柑桔林18之1號 | 2 | 2 | 2 | 1800 | 台東馬蘭榮家 |  |
| 池上鄉 | 富興村 |  | 16 | 16 | 16 | 1630 | 大地飯店 |  |
| 池上鄉 | 錦園村 | 鳳梨園地區 | 12 | 12 | 12 | 1630 | 大地飯店 |  |
| 鹿野鄉 | 鹿野村 | 中新路48巷 | 13 | 13 | 13 | 1545 | 金暉飯店 |  |
| 鹿野鄉 | 鹿野村 | 中新路48巷 | 2 | 2 | 2 | 1500 | 金暉飯店 |  |
| 鹿野鄉 | 瑞豐村 | 水源路67號 | 1 | 1 | 1 | 1400 | 金暉飯店 |  |
| 鹿野鄉 | 瑞和村 | 寶華部落 | 30 | 30 | 30 | 1330 | 金暉飯店 |  |
| 卑南鄉 | 明峰村 | 6鄰龍過脈54號,12鄰12巷16號 | 2 | 2 | 2 | 1430 | 賓朗多功能老人活動中心 |  |

二、收容情形：（資料來源：社會處）: 均已返家

陸、災情統計：

一、人命傷亡 （資料來源：衛生局）

| 鄉鎮市別 | 死亡（人） | 失蹤（人） | 受傷（人） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台東縣 |  |  | 42 | 傷情共計42人受傷，0人死亡： 1. 大武鄉衛生所2人(輕傷，已離院) 2. 蘭嶼鄉衛生所28人(28人輕傷，皆已離開衛生所) 3. 東基4人(3級檢傷：2人離院、1人骨折住院中、1骨折手術中) 4. 東馬8人(3級檢傷：5人已離院，2級檢傷：2人；1人手術中；1人由蘭嶼衛生所空轉，骨折，轉院) |
| 合計 | 0 | 0 | 42 |  |

（備註：人員清冊另製作附表）

二、維生管線災情 （資料來源：中華電信、台灣電力公司、自來水公司）

| 單位別 項目 |  |  | 影響數目 |  | 搶修完成 （戶、處） | 尚待修復 （戶、處） | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電力 |  |  | 33382 |  | 32374 | 1008 | 影響戶數：33382戶，已復電：32374戶，目前仍停電：蘭嶼鄉1008戶。 |  |
| 電信 （市話） |  |  |  |  |  | 752 |  |  |

三、交通災情狀況(資料來源：台東工務段、建設處、原住民族行政處、交觀處)

柒、出動救災人員及裝備情形

（資料來源: 國軍、消防局、警察局、海巡署東部分署）

| 鄉鎮市 | 受困人數(人) | 搶救災民人數(人) | 支援送水勤務(次) | 出動救災人員裝備(人次、輛次、艘次、架次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 消防 |  | 義消 |  | 民間救難團體 |  | 警察 |  | 義警 |  | 民防 |  | 國軍 |  | 其他 |
|  |  |  |  | 人 | 車 | 人 | 車 | 人 | 車 | 人 | 車 | 人 | 車 | 人 | 車 | 人 | 車 |  |
| 台東市 |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 790 | 359 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 成功鎮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 關山鎮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卑南鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 | 150 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 鹿野鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 41 |  |  |  |  | 12 | 1 |  |
| 池上鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 東河鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 97 |  |  |  |  | 12 | 2 |  |
| 長濱鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 太麻里鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 | 84 |  |  |  |  | 17 | 2 |  |
| 大武鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 36 |  |  |  |  | 17 | 4 |  |
| 綠島鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 35 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 海端鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 延平鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 17 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 金峰鄉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 20 |  |  |  |  | 17 | 2 |  |
| 達仁鄉 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 146 | 73 |  |  |  |  | 12 | 2 |  |
| 蘭嶼鄉 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 84 | 45 |  |  |  |  | 1 |  |  |

捌、支援縣市害應變處理情形

玖、蘭嶼鄉災後復原搶修

針對蘭嶼鄉遭受17級風後嚴重災情的搶修工程，縣府災害應變中心今日9點，已由空勤總隊直升機及軍方運輸直升機分別載送災修工程人員前往蘭嶼，共有台電、中油、中華電信、消防局、環保局、農業處等31位專業的維修技術人員，優先進行維生系統搶修。

另整備11噸抓斗車、小吊車、怪手等數台重型機具，以及蘭嶼鄉公所需求之圓鍬、鏈鋸等搶修工具、民生物資、乾糧等，將協調民間貨船開往蘭嶼。(救災支援情形詳如一覽表)