| 臺東縣消防局消防安全設備會審(勘)表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113年6月1日修訂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 審 查 類 別 |  |  | □新建 □變更用途 □增(改)建 □變更設計 □室內裝修 □設備改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承辦人 |  |  |  | 業務 主管 |  |  |  |  | 副主管 |  |  |  |  | 單位主管 |  |  |  |  |  |
| 審 查 結果 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  | 起造人 姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 理由 法令依據 |  | □各類場所消防安全設備設置標準 □住宅用火災警報器設置辦法 □水道連結型自動撒水設備設置基準 □其他（建築技術規則、原有合法建築物公共安全改善辦法） |  |  |  |  |  |  | 擬辦 |  |  |  | 擬：經核消防安全設備種類、數量、性能符合規定。 |  |  |  |
| 建築物 名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 起造人 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審 查人員 及日期 |  | 人員： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 審會同人員 簽章 |  |  |  | □起造人 □代表人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □設計者 □監造者 □測試者 |  |  |  |
| 建築物 地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樓層別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 建(使）照 日期 及字號 |  |  | 日期： 年 月 日 字號： 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室裝面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用 分區 |  |  |  |  |  | 基地 面積 | ㎡ |  | 總樓地板面積 |  |  |  | ㎡ |  | 申請用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屬性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  | 檢 查 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原 圖 設 計 情 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審查情形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  | 不符合 |  | 附 註 |
| 滅火設備 | 滅火器 | 1 |  |  | 滅火器數量、滅火效能值 |  |  |  |  |  | 1.設於 層，設乾粉 具，二氧化碳 具，泡沫 具，其它 具，共 具，滅火效能值合計 A B C。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第31條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 步行距離 |  |  |  |  |  | 2.居室任一點至滅火器步行距離應小於二十公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消 防 栓 設 備 | 1 |  |  | 消防栓立管及消防栓箱數 |  |  |  |  |  | 1.設 支立管，管徑 毫米，於 層各設消防栓箱 個，共 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第32至42條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 消防栓箱出水口高度及位置 |  |  |  |  |  | 2.高度 公分，設於 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 消防栓箱內之裝置 |  |  |  |  |  | 3.設第 種消防栓裝備，箱上方應設紅色幫浦啟動表示燈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 加壓送水裝置及水源(共用) |  |  |  |  |  | 4.加壓送水幫浦揚程 M，出水量 L/min，陸上式電動機 KW( )HP，屋頂水箱容量 立方公尺，水源容量 立方公尺，中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 測試用出水口 |  |  |  |  |  | 5.屋頂設口徑 毫米出水口 處，高度 公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 6.設於 層設 KW( )HP，發電機 台(附ATS)，□僅供消防設備使用□與其他民生設備共用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 室外消防栓(專用) |  |  |  |  |  | 7.配管管徑 毫米，設室外消防栓(箱) 個，消防幫浦揚程 M，出水量 L/min，水源容量 立方公尺，電動機 KW( )HP。每20公尺內水平主（幹）管外露部份標示水流方向及配管名稱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 8.配管應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動撒水設備 | 1 |  |  | 管系型式 |  |  |  |  |  | 1.□密閉濕式 □密閉乾式 □開放式 □預動式，感知用定溫式探測器第 種 個，一齊開放閥 個，手動開關 個，電磁閥 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第43至60條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 撒水頭防護半徑及數量 |  |  |  |  |  | 2.□一般反應型□快速反應型□小區劃型□側壁型□放水型□貨架型，撒水頭防護半徑 公尺，撒水頭□向下型□向上型共計 個，感知用撒水頭共計 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 流水檢知裝置 |  |  |  |  |  | 3.設於 層各 套，共 套，設蜂鳴器 只。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 自動撒水設備受信總機 |  |  |  |  |  | 4.設 回路撒水受信總機，於 層 室(處) (□與火警自動警報設備共用)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 末端查驗閥 |  |  |  |  |  | 5.設於 層各 套，共 套附標示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |  | 6.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP；中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 配管、屋頂水箱容量 |  |  |  |  |  | 7.立管 支，管徑 毫米，應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管；屋頂水箱容量 立方公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 自動撒水送水口 |  |  |  |  |  | 8.設 個於地面層 側(處)，高度 公分。附有標示，送水壓力 Kgf/cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 輔助撒水栓 |  |  |  |  |  | 9.設於 層設補助撒水栓共 個；水帶接頭至防護對象任何一點之水平距離應在15公尺以下。補助撒水栓瞄子放射壓力 Kgf/cm2，放水量 L/min。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 10.設於 層設 KW( )HP，發電機 台(附ATS)，與其他消防設備共用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水霧滅火設備 | 1 |  |  | 立管及管徑 |  |  |  |  |  | 1.設立管 支，管徑 毫米。感知用定溫式探測器第 種 個，感知撒水頭共計 個。配管並應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第61至68條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 水霧頭數量，有效半徑，放射壓力及放射量 |  |  |  |  |  | 2.設水霧頭共 個，有效半徑 公尺，放射壓力 Kgf/cm2以上，放水量 L/min。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 放水區域 |  |  |  |  |  | 3.設一齊開放閥共 套，手動啟動開關共 處，電磁閥共 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |  | 4.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 流水檢知裝置 |  |  |  |  |  | 5.設於 層，設 套，共 套，設蜂鳴器 只。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 水霧滅火設備受信總機 |  |  |  |  |  | 6.設 回路水霧受信總機，於 層 室(處) (□與火警自動警報設備共用)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 送水口 |  |  |  |  |  | 7.設 個於地面層 側(處)，高度 公分。附有標示，送水壓力 Kgf/cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 8.設於 層設 KW( )HP，發電機 台(附ATS)，與其他消防設備共用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 9.室內停車空間應依設置標準第68條規定設置排水設備。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 檢 查 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原 圖 設 計 情 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審查情形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  | 不符合 |  | 附 註 |
| 滅火設備 | （□全區放射□局部放射） 泡沫滅火設備固定式 | 1 |  |  | 立管及管徑 |  |  |  |  |  | 1.立管 支，管徑 毫米，配管並應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第69至81條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 泡沫頭數量、有效半徑、放射壓力、放射量及感知元件 |  |  |  |  |  | 2.設泡沫頭 個，有效半徑 公尺，放射壓力 Kgf/cm2，放射量 L/min；感知用探測器定溫式共 個， 感知用撒水頭 個，電磁閥共 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 放射區域 |  |  |  |  |  | 3.設一齊開放閥共 套，手動啟動開關共 處。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |  | 4.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 流水檢知裝置 |  |  |  |  |  | 5.設於 層，設 套，共 套，設蜂鳴器 只。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 泡沫滅火設備受信總機 |  |  |  |  |  | 6.設 回路泡沫受信總機，於 層 室 (處) (□與火警自動警報設備共用)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 泡沫原液槽 |  |  |  |  |  | 7.設 泡沫原液 公升，採 混合方式設比例混合器，混合比 %；原液儲槽應依設置標準第81條規定設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 8.設於 層設 KW( )HP，發電機 台(附ATS)，與其他消防設備共用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備移動式 泡沫滅火設 | 1 |  |  | 泡沫消防栓箱數 |  |  |  |  |  | 1.設於 層，共 個；水帶接頭至防護對象任何一點之水平距離應在15公尺以下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第80至81條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 泡沫瞄子放射量及放射壓力 |  |  |  |  |  | 2.放射量 L/min，放射壓力 Kgf/cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 泡沫原液槽 |  |  |  |  |  | 3.設 泡沫原液 公升，採 混合方式設比例混合器，混合比 %；原液儲槽應依設置標準第81條規定設置(□與固定式泡沫滅火設備共用)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 水源及加壓送水裝置 |  |  |  |  |  | 4.水源容量 立方公尺，幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP，發電機 KW( )HP，配管從流水檢知裝置二次側配置(□與固定式泡沫滅火設備共用)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滅火設備 二氧化碳 | 1 |  |  | 放射方式及噴頭數目 |  |  |  |  |  | 1.設於 層、噴頭共 只，採□全區式放射□局部式放射□移動式放射。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第82至97條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 滅火藥劑量及放射壓力 |  |  |  |  |  | 2.滅火藥劑量 Kg，放射壓力 Kg/cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 3.設選擇閥共 個，採 起動方式，以 探測器連動，採 為緊急電源。詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及系統圖等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火備設 乾粉滅 | 1 |  |  | 放射方式及噴頭數目 |  |  |  |  |  | 1.設於 層、噴頭共 只，採□全區式放射□局部式放射□移動式放射。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第98至11及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 滅火藥劑量及放射壓力 |  |  |  |  |  | 2.滅火藥劑量 Kg，放射壓力 Kg/cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 3.設選擇閥共 個，採 起動方式，以 探測器連動，採 為緊急電源。詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及系統圖等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簡易自動滅火設備 | □蓄壓式 □加壓式 | 1 |  |  | 鋼瓶數量、藥劑 |  |  |  |  |  | 1.設於 層，鋼瓶數量各 具，共 具，滅火藥劑量 Kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第111-1條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 噴頭及啟動裝置 |  |  |  |  |  | 2.噴頭 個，共 個，設於廚房排油煙管及煙罩內；手動啟動裝置於 層各 個，共 個，高度 公分附有字樣及操作方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 瓦斯遮斷閥 |  |  |  |  |  | 3.設瓦斯遮斷閥共 組，應標明「滅火裝置專用瓦斯遮斷閥」字樣及防護區域或防護對象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 4.設排油煙管 排放型式者，並於審核認可書上加註。採 為緊急電源，詳如計算圖說（包括平面圖、動作流程圖、壓力損失計算表、圖例及系統圖等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警報設備 | 火警自動(手動)警報設備 | 1 |  |  | 火警分區 |  |  |  |  |  | 1.計 分區(點)，並有標示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第112至132條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 探測器探測範圍及裝置設備 |  |  |  |  |  | 2.於 層設差動式 個，定溫式 個，偵煙式 個，其他（ ） 個，共 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 火警發信機、標示燈及火警警鈴 |  |  |  |  |  | 3.設於 層各設 套，共 套，設於消防栓箱上方。並附設通話裝置插座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 火警受信總機 |  |  |  |  |  | 4.設 回路(點) 型受信機 台於 層 室(處)，並附設通話裝置 組，火警自動警報設備之鳴動方式，採□全區□分層鳴動設計設計施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 配線及連動停止裝置 |  |  |  |  |  | 5.配線應依設置標準第127條設計施工。□火災發生時，設有停止娛樂用影音設備裝置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 6.緊急電源應符合設置標準第128條之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 播設備 緊急廣 | 1 |  |  | 緊急廣播系統之裝置 |  |  |  |  |  | 1.設擴音機 W及 / 回路主機於 層 室(處)；並於 層設揚聲器共計 級 只，以語音方式撥放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第133至139條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 啟動裝置 |  |  |  |  |  | 2.各層設 組啟動裝置，設 組緊急電話，共計 組，與火警自動警報設備連動，採□全區□分層鳴動設計施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 3.應符合設置標準第128條規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動警報設備 瓦斯漏氣自 | 1 |  |  | 瓦斯漏氣受信總機 |  |  |  |  |  | 1.設 回路 型受信總機於 層 室(處)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第140至145條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 瓦斯漏氣檢知器 |  |  |  |  |  | 2.設於 ，共 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 瓦斯漏氣表示燈 |  |  |  |  |  | 3.設於 ，共 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 4.符合設置標準第145條之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通報裝置 一一九火災 | 1 |  |  | 一一九火災通報裝置 |  |  |  |  |  | 1.設於____層_____室(處)設置___具，遠端___具啟動裝置，並與消防機關連通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第145之1、236條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 內線電話區分 |  |  |  |  |  | 2.裝置附近應設置送、收話器，並與其他內線電話明確區分(□專線□共線)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 3.符合119火災通報裝置認可基準之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難逃生設備 | 標示設備 | 1 |  |  | 出口標示燈 |  |  |  |  |  | 1.設於 層 型(級) 具， 型(級) 具， 型(級) 具，共 具，具閃滅或音聲引導功能者與探測器連動 級 具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第146、146之1至146之7條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 避難方向指示燈 |  |  |  |  |  | 2.設於 層 型(級) 具， 型(級) 具， 型(級) 具，共 具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 觀眾席引導燈 |  |  |  |  |  | 3.設於 層，各 具，共 具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 避難指標 |  |  |  |  |  | 4.設於 層，避難指標 具，樓層標示 具，共 具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 5.緊急電源應使用蓄電池設備，其容量在20分鐘以上；特定場所主要避難路徑，容量在60分鐘以上，並得採蓄電池與緊急發電機併設。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難器具 | 1 |  |  | 避難梯 |  |  |  |  |  | 1.設於 層， 具，共 具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第157至174條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 緩降機 |  |  |  |  |  | 2.設於 層， 具，共 具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 救助袋 |  |  |  |  |  | 3.設於 層， 具，共 具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 4.設於 層， 具，共 具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明燈 緊急 | 1 |  |  | 數量 |  |  |  |  |  | 1.設於 層，各 具，共 具。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 依設置標準第175至179條設計施工 |
|  |  | 2 |  |  | 緊急電源 |  |  |  |  |  | 2.緊急電源採蓄電池設備並能使其動作三十分鐘以上。但採蓄電池設備與緊急發電機併設方式時，其容量應能使其持續動作分別為十分鐘及三十分鐘以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 檢 查 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | 原 圖 設 計 情 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 審查情形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  | 不符合 |  | 附 註 |
| 消防搶救上必要設備 | 排煙設備 | 1 |  | 室內排煙設備 |  |  |  |  |  | 1.設於 層設□機械排煙口□自然排煙窗共 處並附設手動開關共 個，偵煙式探測器共 個與□火警共用□排煙專用，於 層 室(處)設 回路 型受信總機，排煙機共 台 KW( HP)並連接□發電機□ 緊急電源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準188至190條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  | 緊急昇降機及特別安全梯間之排煙設備 |  |  |  |  |  | 2.設於 層設□機械排煙口□自然排煙窗共 處，進風口共 處，並附設手開關 組，偵煙式探測器共 個與□火警共用□排煙專用，於 層 室(處)設 回路 型受信總機，排煙機共 台 KW( HP)並連接□發電機□ 緊急電源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 防火閘門 |  |  |  |  |  | 3.防火閘門 組。防煙防火閘門 組。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 連結送水管 | 1 |  | 出水口 |  |  |  |  |  | 1.設於 層設單口型各 個， 層設雙口型各 個，共 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第180至184條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  | 送水口 |  |  |  |  |  | 2.設 個於地面層 側(處)，高度 公分。附有標示，送水壓力 Kgf/cm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 配管 |  |  |  |  |  | 3.設立管 支，管徑 毫米，配管並應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或經中央消防主管機關認可之合成樹脂管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 水帶箱 |  |  |  |  |  | 4.水帶箱設於 層 個，共 個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 中繼幫浦 |  |  |  |  |  | 5.中繼幫浦揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP，送水壓力 Kgf/cm2，屋頂水箱 立方公尺，中繼水箱 立方公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 測試用出水口 |  |  |  |  |  | 6.設於 層設口徑65毫米測試用出水口 處，高度 公分，並標明"測試用出水口"字樣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓄水池 消防專用 | 1 |  | 自然採水 |  |  |  |  |  | 1.有效水量 立方公尺，設投入孔 個。(60cm×60cm或直徑60cm以上圓孔)；口徑100毫米採水口 個，並接裝陽式螺牙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準185至187條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  | 機械採水 |  |  |  |  |  | 2.採水幫浦設於第 層 室(處)，揚程 M，出水量 L/min，電動機 KW( )HP，口徑63毫米採水口 個，並接裝陽式快速接頭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 源插座 緊急電 | 1 |  | 數量及回路 |  |  |  |  |  | 1.設於 層，各設緊急電源插座 組，共計 組，計 回路，且均設保護箱內。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第191條及第235至237條設計施工 |
|  | 助設備 無線電輔 | 1 |  | 洩波同軸電纜及無線電接頭 |  |  |  |  |  | 1.設置符合規定之洩波同軸電纜，並於地面設 個無線電接頭於保護箱內。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第192條及第235至237條設計施工 |
|  |  | 2 |  | 增輻器 |  |  |  |  |  | 2.設於 層設增輻器共 組，增輻器之緊急電源應使用蓄電池設備，且電源容量應維持有效動作三十分鐘以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 綜合操作裝置 防災監控系統 | 1 |  | 位置 |  |  |  |  |  | 1.應設置於防災中心、中央管理室或值日室等經常有人之處所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第192-1條設計施工 |
| 中心 防災 |  | 1 |  | 位置及面積 |  |  |  |  |  | 1.設於 層 處（側），其出入口至屋外任一出入口之步行距離 M，面積 M2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第192-1及238條設計施工 |
| 水道連結型自動撒水設備 |  | 1 |  | 配管 |  |  |  |  |  | 1.採獨立水箱式(□地面水箱型、□屋頂水箱型、□樓層水箱型)，配管應符合□CNS4626、□CNS6445、□CNS6331或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者，或採用經中央主管機關認可之合成樹脂管；或符合自來水用戶用水設備標準規定。採民生水箱共用式(□A型□B型)之配管材質應符合自來水配管相關規定，並檢附自來水事業核准之證明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依設置標準第17條及水道連結型自動撒水設備設置基準設計施工 |
|  |  | 2 |  | 撒水頭防護半徑及數量 |  |  |  |  |  | 2.設於 層設水道連結型撒水頭共 個，防護半徑 公尺，放水壓力 Kgf/㎝2，放水量___L/min，水源容量___立方公尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 末端查驗閥與壓力表 |  |  |  |  |  | 3.採獨立水箱式，設末端查驗閥於___層，共___套附標示；採民生水箱共用式，連結水龍頭或馬桶水箱，並配置壓力表於___層，共___個。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 增壓給水裝置 |  |  |  |  |  | 4.設於 層各 套，共 套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅用火災警報器 |  | 1 |  | 設置數量 |  |  |  |  |  | 1.設於 層，設定溫式住宅用火災警報器各 具；設於 層，設離子式(偵煙)住宅用火災警報器各 具，光電式(偵煙)住宅用火災警報器各 具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 應依住宅用火災警報器設置辦法第3至7條設計施工 |