          臺東縣消防局統計通報   
112 年臺東縣消防水源概況
一、
地上式及地下式消防栓計2,293支
    本縣轄區內公設消防栓截至 112 年 12 月底止，地上式消防栓共計113處、地下式消防栓共計 2,180處，較去(111)年地上式消防栓減少42處、地下式消防栓增加73處。
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資料來源:本局公務統計報表編製

二、本縣各鄉鎮消防水源以台東市1,207處為最多。
    本縣各區消防水源數量計2,847處，以台東市1,207處為最多，其中地下式消防栓981支；另太麻里鄉217處、池上鄉187處、卑南鄉174處及關山鎮183處數量均超過150處，其餘各鄉鎮均未滿 150 處，並以蘭嶼鄉內22處最少。
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資料來源:本局公務統計報表編製
表一、台東縣各鄉鎮各類消防水源數量
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蓄水池數

(處)

游泳池數

(處)

深水井數

(口)

其他

總數 2847 113 2180 237 22 4 291

臺東市 1207 69 981 109 3 0 45

成功鎮 140 3 122 6 1 0 8

關山鎮 183 2 145 7 1 0 28

卑南鄉 174 9 133 6 3 0 23

鹿野鄉 142 8 119 8 2 0 5

池上鄉 187 2 139 5 2 4 35

東河鄉 122 1 92 18 0 0 11

長濱鄉 117 1 93 5 0 0 18

太麻里鄉 217 6 139 29 10 0 33

大武鄉 95 2 64 18 0 0 11

綠島鄉 34 8 17 5 0 0 4

海端鄉 62 1 17 5 0 0 39

延平鄉 31 0 24 0 0 0 7

金峰鄉 32 0 30 0 0 0 2

達仁鄉 82 1 47 15 0 0 19

蘭嶼鄉 22 0 18 1 0 0 3
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圖一、臺東縣消防局數量
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工作表1

				地上式		地下式

		108年底		170		2052

		109年底		177		2156

		110年底		117		2122

		111年底		155		2107

		112年底		113		2180






