臺東縣消防局112年火災統計分析報告

壹、火災發生次數

112年本縣火災發生305次數次，與111年195次比較，增加次110件，112年A1、Á2類火災20件，111年A1、A2類火災11件，增加9件，折線圖分析（如圖1）。

圖1.112與111年火災發生次數比較

貳、火災死亡人數

112年本縣轄內火災死亡人數5人，與111年1人比較，增加4人(圖2）。

圖2. 112與111年火災死亡人數比較

參、火災受傷人數

112年火災受傷人數為2人與111年受傷人數2人比較，受傷人數無增減（如圖3）。

圖3. 112與111年火災受傷人數分析圖

肆、財物損失

112年火災財物損失29452仟元，與111年損失11191仟元比較，增加18261千元（如圖4）。

圖4. 112與111年火災財物損失比較分析圖

伍、火災發生處所分析

112與111年火災發生處所分類比較，其中空地增加104件最多，增加幅度最大，主因係火災件數增加（如圖5）。

圖5. 112與111年起火處比較分析表

陸、112年火災發生時段分析

112年火災發生時段以12時到15時及15時到18時發生率最高，合計約占43.2%； 03時至06時火災發生率約2.9%，為發生率最低時段（如圖6）。

圖6.112年火災發生時段比較分析

柒、火災發生地點分析

火災發生地點以臺東市區為最多144次為最多，占47.2%（如圖7），顯示市區發生火災之比例最高，研判因市區人口稠密度較其他鄉鎮高許多有相當關係。

圖7.112年火災發生地點分析圖

捌、火災起火處所分析

臺東縣112年發生之305件火災，以空地178件最多，其中大多為無種植經濟作物位置雜草、廢棄物火災如圖8

圖8. 112年火災起火處所比較分析圖

玖、建築物火災發生場所分析

臺東縣112年發生之305件火災，其起火場所建築物類火災88件中，以獨立住宅用途建築物發生之比率最高43件(占建築物類火災發生數88件之48.8%)，其次為倉庫20件(占建築物類火災發生88件之22.7%)如圖9，非建築物類217件中，其他大多為雜草、廢棄物186件，車輛火災18件，其他13件如如圖10。

圖9. 112年火災發生場所分析圖

圖10. 112年火災類型統計表

拾、火災發生原因分析

112年火災主要肇因，以燃燒雜草垃圾154次最多，電氣因素40次第二（如圖11），與111年比較，其中以燃燒雜草垃圾案件減少87件幅度最大（如圖12）。

圖11.112火災起火原因分析圖

圖12.112與111年起火原因比較分析圖

拾壹、建築物火災原因及場所類型分析

臺東縣111年建築物火災案件共88件，其中電氣火災36件占總件數40.9%比例最高，其次為爐火不慎15件，占總件數17%如圖13

圖13.112年建築物起火原因分析圖

拾貳、火災預防:

- 本期發生火災305件次，扣除其他(大多為無財損之雜草廢棄物火災)外，起火場所以建築物類火災88件比例為最高(如圖10)，其中又以獨立住宅用途43件(如圖9占建築物類火災發生數88件之48.8%)，故火災仍以住宅發生率最高，建議仍應針對轄內住宅加強防火宣導，及宣導民眾安裝住宅用警報器，以減少火災發生。

- 本期建築物火災起火原因以電氣發生36件約占40.9%比例最高，其次為爐火不慎15次占約17%，下列針對電氣、爐火不慎火災主因分項探討，提供本縣防火宣導大隊及本局同仁參考，並利用居家訪視及防火宣導時機多向民眾宣導正確觀念，尤其針對轄內老舊建築物應列為首要目標:

1、電氣火災之相關因應措施:

(1) 延長線使用不當

本年度延長線電源線短路比例較高，延長線在住家使用率相當高，但是民眾常常會因疏於注意，將延長線綑綁、長期被重物重壓、轉折，或是同一延長線使用過多電器，上述都會使得其披覆受損影響其絕緣性，進而發生電線短路情形發生，建議盡可能減少延長線使用，如真要使用建議購買含有安全裝置之延長線，增進使用上安全性降低該類火災發生機率。

(2)配線老舊發生短路

經本局火災現場勘查經驗，發現許多建築物尤其鐵皮建築，其電源配線常未使用PVC管套管保護，導致電源線披覆較易裂化，電線因外在環境溫度溫差、重壓、動物啃咬等造成絕緣裂化，故應注意電源線鋪設線徑、及套管保護等等，以確保電源線披覆絕緣性降低短路機會。

(3)加強居家防火區劃

火災發生需可燃物燃燒，電線短路火星火花系引燃木質材料裝修，才能造成火災，故如需裝修應盡可能使用耐燃裝修材料如矽酸鈣板、耐燃窗簾等，另居家環境應保持清潔減少可燃物堆積，如此便能降低火災發生。

2、爐火不慎相關因應措施:

(1)使用爐火烹飪時，應避免離開現場，如因處理急事必須離開時，應將爐火及瓦斯關閉才能離開。

(2)廚房應備有滅火器具及設置住宅用警報器，並預留人員逃生動線或避難器具，在遇有火災發生時能即時發出警報，增加避難逃生應變時間，並做初期滅火有效抑制火勢擴大延燒，切忌勿使用水去撲滅火勢。

(3)廚房排油煙通風管內之油垢由於不易清洗，為減少管道內油垢起火，除了加裝鐵絲紗罩降低油脂進入之外，亦可定期更換管道，以防止發生管內油垢受熱起火情形。

(4)瓦斯管路應定時檢查維修，如發現橡皮管有龜裂或破損之情形時，應立即換新以避免瓦斯漏氣，並可加裝自動遮斷瓦斯調整器以避免管線破損漏氣情形。如廚房瓦斯洩漏時，應將門窗小心開啟以保通風，且勿開啟或關閉電器開關，避免產生火花造成氣爆現象。