臺東縣消防局113年1-6月火災統計分析報告
壹、火災發生次數
113年1-6月本縣火災發生126次數次，與112年1-6月182次比較，減少56次，112年A1、Á2類火災2件，112年A1、A2類火災9件，減少7件，折線圖分析（如圖1）。

圖1.113與112年1-6月火災發生次數比較
貳、火災死亡人數
113年1-6月本縣轄內火災死亡人數0人，與112年1-6月4人比較，增加4名（如圖2）。

	圖2. 113與112年1-6月火災死亡人數比較


參、火災受傷人數
113年1-6月火災受傷人數為0人與112年受傷人數2人比較，受傷人數減少2人（如圖3）。

圖3. 113與112年1-6月火災受傷人數分析圖
肆、財物損失
113年1-6月火災財物損失630萬9千元，與112年損失1044元比較，減少413萬1千元（如圖4）。
	

	圖4. 113與112年1-6月火災財物損失比較分析圖


伍、火災發生處所分析
113與112年1-6月火災發生處所分類比較，其中空地減少幅度39件減少幅度最多，主因係火災件數減少（如圖5）。

圖5. 113與112年1-6月起火處比較分析表
陸、火災發生時段分析
113年1-6月火災發生時段以12時到15時發生率最高，占26.9%； 03時至06時則為災發生率越4.7%，為發生率最低時段（如圖6）。
	


圖6.113年1-6月火災發生時段比較分析
柒、火災發生地點分析
火災發生地點以臺東市區為最多48次為最多，占38%（如圖7），顯示市區發生火災之比例最高，研判因市區人口稠密度較其他鄉鎮高許多有相當關係。
 
圖7.113年1-6月火災發生地點分析圖
捌、火災起火處所分析
臺東縣113年1-6月發生之126件火災，以空地65件最多，墓地15件次之，其中大多為無種植經濟作物位置雜草、廢棄物火災如圖8
  
圖8. 113年1-6月火災起火處所比較分析圖
玖、建築物火災發生場所分析
臺東縣113年1-6月發生之126件火災，其起火場所建築物類火災34件中，以獨立住宅用途建築物發生之比率最高18件(占建築物類火災發生數34件之52.9%)，其次為倉庫13件(占建築物類火災發生34件之38.2%)如圖9，非建築物類92件中，其他大多為雜草、廢棄物76件，車輛火災13件，其他3件如圖10。

圖9. 113年1-6月火災發生場所分析圖

圖10. 113年1-6月火災類型統計表
拾、火災發生原因分析
113年1-6月火災主要肇因，以燃燒雜草垃圾55次最多，祭神祭祖16次第二（如圖11），與112年1-6月比較，其中以燃燒雜草垃圾案件增加幅度最大為59次（如圖12）。

圖11.113年1-6月起火原因分析圖

圖12.113與112年1-6月起火原因比較分析圖
拾壹、建築物火災原因及場所類型分析
臺東縣113年1-6月建築物火災案件共34件，其中電氣因素火災8件占總件數40.8%比例最高，其次為遺留火種7件占總件數20.5%如圖13

圖13.113年1-6月建築物起火原因分析圖
拾貳、火災預防:
1、 本期發生起火場所以建築物類火災34件中以獨立住宅18件為最高(如圖9占建築物類火災發生數34件之52.9%)，故火災仍以住宅發生率最高，建議仍應針對轄內住宅加強防火宣導，及宣導民眾安裝住宅用警報器，以減少火災發生。
2、 本期建築物火災起火原因以電氣因素發生8件約占23.5%比例最高，其次為遺留火種各7次之占約20.5%，下列針對電氣因素及遺留火種火災主因分項探討，提供本縣防火宣導大隊及本局同仁參考，並利用居家訪視及防火宣導時機多向民眾宣導正確觀念，尤其針對轄內老舊建築物應列為首要目標:
1、電氣因素之相關因應措施:
(1)配線老舊發生短路
經本局火災現場勘查經驗，發現許多建築物尤其鐵皮建築，其電源配線常未使用PVC管套管保護，導致電源線披覆較易裂化，或是老舊就築物電源線老舊披覆劣化，並使用木質材料裝修，在電線短路後因無PVC管保護，進而引燃木質材料裝修，亦是火勢擴大燃燒主因，故應向民眾加強電源配線保護，及使用耐燃裝修材料如矽酸鈣板、耐燃窗簾等。
(2)延長線使用不當
延長線在住家使用率相當高，但是民眾常常會因疏於注意，將延長線綑綁、長期被重物重壓、轉折，或是同一延長線使用過多電器，上述都會使得其披覆受損影響其絕緣性，進而發生電線短路情形發生，故使用上應注意相關安全措施。
2、遺留火種等微小火源之相關因應措施:
(1)居家環境整理，廢棄物等可燃物應定期清潔，減少微小火源蓄熱環境便能降低菸蒂火災發生可能性
(2)使用線香或蚊香時，應注意附近是否有可燃物，其線香及蚊香灰燼均帶有溫度，如經蓄熱燃燒會造成火災。

113與112年1-6月受傷人數比較表
人數	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	112年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	113年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113與112年1-6月火災財物損失比較分析圖
112年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	2228	936	652	3493	2976	155	11年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	3029	46	662	2147	149	276	113、112年火災1-6月起火處分析表
112年	客廳	餐廳	臥室	廚房	浴廁	庭院	工寮	陽台	倉庫	空地	作業區	教室	路邊	墓地	辦公室	騎樓	樓梯間	神壇	停車場	機房	6	4	8	7	0	6	2	0	12	104	0	1	13	13	0	0	0	0	0	2	113年	客廳	餐廳	臥室	廚房	浴廁	庭院	工寮	陽台	倉庫	空地	作業區	教室	路邊	墓地	辦公室	騎樓	樓梯間	神壇	停車場	機房	2	1	4	4	0	10	2	3	6	65	10	15	1	0	113年1-6月火災時段分析
00-03	6	03-06	6	06-09	7	09-12	28	12-15	34	15-18	25	18-21	9	21-24	11	113年1-6月火災發生地點比較
合計	台東市	卑南鄊	太麻里	大武鄊	金鋒鄊	達仁鄊	長濱鄊	成功鎮	東河鄊	池上鄊	關山鎮	海端鄊	延平鄊	鹿野鄊	綠島鄊	蘭嶼鄊	48	16	12	8	0	1	3	8	11	4	1	1	0	3	6	4	113年1-6月火災起火處分析表
113年	客廳	餐廳	臥室	廚房	浴廁	庭院	工寮	陽台	倉庫	空地	作業區	教室	路邊	墓地	辦公室	騎樓	樓梯間	神壇	停車場	機房	其他	2	1	4	4	0	10	2	3	6	65	10	15	1	0	3	臺東縣113年1-6月建築物火災發生場所佔有率分析圖

獨立住宅	集合住宅	辦公建築	商業建築	複合建築	倉庫	寺廟	工廠	其他	獨立住宅	集合住宅	辦公建築	商業建築	複合建築	倉庫	寺廟	工廠	其他	18	2	1	2	0	11	0	0	0	辦公建築	獨立住宅	集合住宅	辦公建築	商業建築	複合建築	倉庫	寺廟	工廠	其他	1	113年1-6月火災類型統計表
建築物	34	山林田野	0	車輛	13	雜草廢棄物	76	其他	3	113年1-6月各火災原因發生案件數比例
縱火	爐火 烹調	敬神掃墓祭祖	菸蒂	電氣(器)	玩火	施工不慎	燃放爆竹	因燃燒雜草垃圾	車輛電氣因素	車輛機械因素	機械設備	遺留火種	烤火	交通事故	易燃品自燃	其他	祭神祭祖	1	3	16	6	11	0	1	4	55	2	5	2	12	1	3	0	4	13	縱火	爐火 烹調	敬神掃墓祭祖	菸蒂	電氣(器)	玩火	施工不慎	燃放爆竹	因燃燒雜草垃圾	車輛電氣因素	車輛機械因素	機械設備	遺留火種	烤火	交通事故	易燃品自燃	其他	祭神祭祖	縱火	爐火 烹調	敬神掃墓祭祖	菸蒂	電氣(器)	玩火	施工不慎	燃放爆竹	因燃燒雜草垃圾	車輛電氣因素	車輛機械因素	機械設備	遺留火種	烤火	交通事故	易燃品自燃	其他	祭神祭祖	1	3	16	6	11	0	1	4	55	2	5	2	12	1	3	0	4	13	113與112年1-6月起火原因比較分析圖
112年	縱火	交通事故	爐火 烹調	敬神掃墓祭祖	掃墓	菸蒂	電氣(器)	玩火	施工不慎	燃放爆竹	因燃燒雜草垃圾	車輛電氣因素	車輛機械因素	機械設備	遺留火種	烤火	原因不明	易燃品自燃	其他	1	1	8	2	13	9	22	1	3	8	89	7	2	1	11	1	1	1	1	113年	縱火	交通事故	爐火 烹調	敬神掃墓祭祖	掃墓	菸蒂	電氣(器)	玩火	施工不慎	燃放爆竹	因燃燒雜草垃圾	車輛電氣因素	車輛機械因素	機械設備	遺留火種	烤火	原因不明	易燃品自燃	其他	1	3	3	16	0	6	11	0	1	4	55	2	5	2	12	1	0	0	4	113年1-6月建築物火災原因分析
縱火	爐火 烹調	敬神祭祖	菸蒂	電氣(器)	遺留火種	燃放爆竹	玩火	機械設備	施工不慎	燃燒雜草垃圾	瓦斯漏氣爆炸	烤火	1	3	1	5	8	7	3	0	1	0	4	1	113與112年1-6月火災件數比較
112年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	35	28	51	30	24	14	113年	一月	二月	三月	四月	五月	六月	37	12	31	14	17	15	113與112年1-6月死亡人數比較表
人數	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	112年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	113年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	