| 建築物消防安全設備查驗申請書 （類別：□新建□增建□改建□變更設計□變更用途□室內裝修□其他） 申請日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受理掛件編號 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收文日期 年 月 日消收勘字第 號 限於 年 月 日前辦理完畢 承辦單位：臺東縣消防局預防調查科安檢隊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下列建築物業已依原核准消防安全設備圖說施工完竣，檢同其他有關證明文件、施工照片資料等申請查驗 此致○ ○縣（市）（政府）消防局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 建築物地點 |  |  | 縣 鄉鎮 村 路(街) 段 巷 弄 號 市 區 里 (段) (小段) 地號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請人 （起造人） |  | 姓名 |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |
| 消防安全設備設計人 |  | 姓名 |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  | 消防設備師證書字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |
|  |  | 執業機構名稱 統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 執業機構地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全設備監造人 |  | 姓名 |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  | 消防設備師證書字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |
|  |  | 執業機構名稱 統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 執業機構地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全設備測試人 |  | 姓名 |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  | 消防設備師（士） 證書字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |
|  |  | 裝置設備項目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 |  |  |  | 簽章 |  |  |  |  | 消防設備師（士） 證書字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡電話 |  |  |  |  |  |
|  |  | 裝置設備項目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢附資料 | 1.使用執照（變更使用、變更設計）申請書 □有 □無 3.建築物外觀照片 □有 □無 2.建造（使用）執照 □有 □無 4.其他__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物資料 | □室內裝修 □單一用途 □複合用途 □其他 |  | 樓層數 |  | 地下 層 |  | 地下 層 |  | 騎 樓 |  |  |  | 第 層 |  |  | 第 層 |  |  | 第 層 |  | 第 層 |  |  | 第 層 |  | 第 層 |  |  | 屋頂突出物 |  |
|  |  |  | 原有面積m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 申請面積m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 變更後面積m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每層合計m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各樓層高度m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各樓層用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 變更後用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各樓層屬性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建築物高度m |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 總樓地板面積m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備項目 | 設備種類 |  | 設備有者□內打ˇ | 應檢附證明文件資料項目 |  |  |  |  |  | 具備 |  | 不具備 |  | 設備項目 | 設備種類 |  |  | 設備有者 □內打ˇ |  |  |  | 應檢附證明文件資料項目 |  |  |  |  |  | 具備 |  | 不具備 |
| 滅火設備 | □室內消防栓設備 □室外消防栓設備 □自動撒水設備 □水道連結型自動撒水 設備 □水霧滅火設備 □泡沫滅火設備 |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防搶救上之必要設備 | □排煙設備 |  |  |  |  |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.排煙機出廠及測試證明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.立管耐壓試壓照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.設備安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.預埋管線施工照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.預埋管線施工照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □緊急電源插座 |  |  |  |  |  |  | 1.設備測試報告書、安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.預埋管線施工照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □無線電通信輔助設備 |  |  |  |  |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □滅火器 □惰性氣體滅火設備 □鹵化烴滅火設備 □乾粉滅火設備 □簡易自動滅火設備 |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.預埋管線施工照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □連結送水管 |  |  |  |  |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警報設備 | □火警自動警報設備 □瓦斯漏氣火警自動警 報設備 □緊急廣播設備 □一一九火災通報裝置 |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.立管耐壓試驗照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.設備安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.管道間立管施工照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.預埋管線施工照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □消防專用蓄水池 |  |  |  |  |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.設備安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難逃生設備 | □金屬製避難梯 (固定式) □救助袋 □緩降機 □避難繩索 □滑杆 □滑臺 □避難橋 |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他設備 | □緊急電源 □配線 |  |  |  |  |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.設備證明文件、安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.預埋管線施工照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □冷卻撒水設備 □射水設備 □住宅用火災警報器 □防災中心 □其他設備 |  |  |  |  |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □出口標示燈 □避難方向指示燈 □避難指標 □緊急照明設備 |  |  | 1.設備測試報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.設備器材證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.立管耐壓試壓照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.設備安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.設備安裝照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.預埋管線施工照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.預埋管線施工照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.相關文件資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |