表5 公共危險物品室內儲槽場所自主檢查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 |  | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離(槽與牆或槽與槽) |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □其他(說明： ) |  | 33條1項2款、2項本文、34條1項本文、2項本文 |
| 構造 | 建築物構造含幫浦室 | □儲槽應設於儲槽專用室 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □儲槽設於儲槽專用室以外 □儲槽專用室非一層建築物 □其他(說明： ) |  | 33條1項1款、2項本文、34條1項1款、2項本文 |
|  |  | □儲槽構造 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □其他(說明： ) |  | 33條1項4.5款、2項本文、34條1項本文、2項本文 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) |  | 33條1項11.12款、2項本文.1款、34條1項3.4款、2項1款、35條1項1款2目之1.2、2款1目、3款、4款1目之1.2、2項本文.1款、3項1款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) |  | 33條1項11.13.14款、2項、34條1項5.6款、2項2款、35條1項1款2目之3.4、2款1目、3款、4款1目之3.4、2項、3項本文,2款 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻措施 □防止流出措施 □油水分離裝置 □出入口門檻 | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  | 33條1項15.16款.2項本文、34條1項本文.8款、2項本文、35條1項1款2目之5.3目、2.3款、4款1目本文.2目之2、2項本文、3項本文 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 33條1項17款、2項本文、34條1項本文、2項本文、35條1項1款2目之6、2款1目、3款、4款1目本文、2項本文、3項本文 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □防火閘門 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 33條1項17款、2項本文、34條1項本文.7款、2項本文、35條1項1款2目之6.7、2款1目.3款、4款1目本文.之5、2項本文、3項本文 |
|  | 儲槽安全裝置 | □壓力安全裝置 □通氣管 □自動顯示儲量裝置 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 33條1項6.7款、2項本文、34條1項本文.2款、2項本文 |
|  | □幫浦設備 |  | □符合規定 □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 35條1項1款1目、2款1目、3款、4款1目本文.2目之1、2項本文、3項本文 |
|  | □注入口 |  | □符合規定 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或蓋子拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) |  | 33條1項8款、2項本文、34條1項本文、2項本文 |
|  | □閥 |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當 □洩漏 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 33條1項9款、2項本文、34條1項本文、2項本文 |
|  | □排水管 □輸送配管 |  | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) |  | 33條1項10款、2項本文、34條1項本文、2項本文、36條 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) |  | 19條 |
| 簽章 | 管理權人 |  |  | 檢查人員 |  |