表6 公共危險物品室外儲槽場所自主檢查紀錄表

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 |  | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □其他(說明： ) |  | 37條1款、 39條1款、40條 |
|  | □廠區境界線距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □免設（無延燒之虞或設置防火牆、防火水幕） □不符合規定 □距離不足 □防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) |  | 37條 2款、40條 |
|  | □相鄰儲槽間距 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □其他(說明： ) |  | 37條 4款、39條1款、40條 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) |  | 37條3.13款、39條2款.3款1目、40條 |
| 構造 | 儲槽構造 | □儲槽結構 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) |  | 37條5-9款、39條1款、40條 |
|  |  | □防液堤(分隔堤) | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □材質不當 □容量不足 □面積過大 □儲槽數量過多 □周圍道路寬度不足或影響通行 □與槽壁距離不足 □拆除 □破損 □龜裂 □防止洩漏或滲透構造拆除 □高度不足 □設置與儲槽無關或非消防用配管 □被配管貫通 □排水設備拆除或性能不良 □操作閥設置不當或未保持關閉 □洩漏檢測裝置拆除或損壞 □階梯拆除或損壞 □其他(說明： ) |  | 37條19款、38條、39條4款、40條 |
|  | 幫浦室構造 | □牆 □樑 □柱 □地板 □屋頂 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) |  | 35條1項1款2目之1.2、39條3款本文 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) |  | 35條1項1款2目之3.4、39條3款2.3目 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻措施 □防止流出措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  | 35條1項1款2目之5.3目、39條3款本文 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 35條1項1款2目之6、39條3款本文 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 35條1項1款2目之6.7、39條3款本文 |
|  | 儲槽安全裝置 | □壓力安全裝置 □通氣管 □自動顯示儲量裝置 □侷限洩漏儲存物並導入安全槽之設備 □惰性氣體封阻設備 □冷卻或保冷裝置 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 37條10款、11款、 39條1款、40條 |
|  | □幫浦設備 |  | □符合規定 □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 37條13款本文、39條第3款本文、40條 |
|  | □注入口 |  | □符合規定 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或蓋子拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) |  | 37條12款、 39條1款、40條 |
|  | □投入口之防止雨水設備 |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 37條20款、40條 |
|  | □閥 |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當 □洩漏 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  | 37條14款、 39條1款、40條 |
|  | □排水管 □輸送配管 |  | □符合規定 □既設場所免改善(說明： ) □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) |  | 37條15. 17款、 39條1款、40條 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) |  | 37條18款、40條 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □其他(說明： ) |  | 19條 |
| 簽章 | 管理權人 |  |  | 檢查人員 |  |