附件10　使用火氣設備自行檢查紀錄表

| 項目 | 檢查重點 |  | 檢查結果 |  | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用火氣設備 | 1.周圍清掃避免堆積可燃物。 |  | □符合□不符合 |  |  |
|  | 2.設備有無破損，附屬設備有無拆除。 |  | □符合□不符合 |  |  |
|  | 3.是否放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。 |  | □符合□不符合 |  |  |
|  | 4.依據器具性質使用正確之燃料。 |  | □符合□不符合 |  |  |
|  | 5.配管、燃料容器應有防止傾倒、撞擊之措施。 |  | □符合□不符合 |  |  |
|  | 6.吸菸場所之菸蒂應放置於不燃性容器中，並澆水確定其熄滅。 |  | □符合□不符合 |  |  |
|  | 7.下班後應即清理各項廢棄物，並查看是否有未熄滅之火種。 |  | □符合□不符合 |  |  |
| 保安檢查員簽章 |  |  | 保安監督人及管理權人處置情形及簽章 |  |  |

檢查日期：○年○月○日