附件12　電氣設備自行檢查紀錄表

| 項目 | 檢查重點 |  | 檢查結果 |  | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電氣設備 | 1.電燈、電阻器等有發熱部之設備，檢查有無過熱之虞。 |  | □符合□不符合 |  |  |
|  | 2.檢查電線包覆有無損傷、充電部有無露出等足以漏電、短路引起火災之虞。 |  | □符合□不符合 |  |  |
|  | 3.開關、插座等有無因接觸不良而發熱或變色。 |  | □符合□不符合 |  |  |
|  | 4.有無使用多孔插座、超過電線額定流量、保險絲有無以鐵絲等物品代替。 |  | □符合□不符合 |  |  |
|  | 5.塑膠電線有無以釘子固定使用。 |  | □符合□不符合 |  |  |
| 保安檢查員簽章 |  |  | 保安監督人及管理權人處置情形及簽章 |  |  |

檢查日期：○年○月○日