臺東縣消防局圖說審查案件檢附資料檢查表

更新日期:110/12/17

| 項次 | 項目名稱 | 需要 |  | 不須 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 無 |  |  |
| 1 | 建築物消防安全設備圖說審查申請書(簽章) | □ | □ | □ |  |
| 2 | 建造執照 (變更使用、變更設計、室內裝修) 申請書影本 | □ | □ | □ |  |
| 3 | 建築物概要表 | □ | □ | □ |  |
| 4 | 建造執照(增建、改建、變更使用、室內裝修等應檢附使用執照) | □ | □ | □ |  |
| 5 | 建造執照或使用執照附表影本 | □ | □ | □ |  |
| 6 | 室內裝修資料(須有收文章或核可函) | □ | □ | □ |  |
| 7 | 工廠登記（設立許可）申請書 | □ | □ | □ |  |
| 8 | 設計、監造委託書(簽章) | □ | □ | □ |  |
| 9 | 消防安全設備設計人/監造人證書影本(含訓練或複訓) | □ | □ | □ |  |
| 10 | 切結書(《工廠》公共危險物品及可燃性高壓氣體) (簽章) | □ | □ | □ |  |
| 11 | 建築圖切結書(所檢附之建築圖說倘與建築主管機關核准圖說不符，經建築師與建築主管機關確認，得於竣工時修正之案件須檢附；均相同時本項則免) | □ | □ | □ |  |
| 12 | 消防用緊急發電機電源容量計算書或圖說(含函件) | □ | □ | □ |  |
| 13 | 避難器具支固器具及固定部之結構強度核算相關計算書或圖說(含函件) | □ | □ | □ |  |
| 14 | 建築物「一般‧無開口」樓層檢討表 | □ | □ | □ |  |
| 15 | 消防安全設備概要表 | □ | □ | □ |  |
| 16 | 消防安全設備圖說 | □ | □ | □ |  |
| 17 | 建築圖說 | □ | □ | □ |  |
| -- | 臺東縣消防局消防安全設備會審(勘)表(簽章) | □ | □ | □ |  |

註：1.檢附資料請按項次順序排列。

2.所有檢附資料均須加蓋相關權責人印章；有標註(簽章)該文件應簽名及蓋章。

3.消防用緊急發電機電源容量計算書須加蓋電機技師章；若緊急發電機組及緊急供電系統配線設計僅供消防安全設備專用，得由消防設備師依規定進行設計、監造，惟應檢附知會電機技師函文、(回函)。

4.避難器具支固器具及固定部之結構強度核算相關函件，應包含知會結構技師之函(回函)。

5.請攜帶建築圖說副本圖以供核對用。